苏州市重点排污单位环境信息公开表

| 一、基 础 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 雅富顿化工（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构 代 码 |  | 91320594783360212A |  |  |  |  |  | 法 定 代表人 |  | Sean Richard Spencer |  |  | 联 系 方 式 |  | 0512-62810259 |  |  |
| 生产地址 |  | 苏州工业园区平胜路26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及规模 |  | 年加工石油添加剂、金属加工液、工业用润滑液、工业用润滑油各6000吨，油田助剂等其他产品6000吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排 污 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 废 水 （单位：mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  | 废 气 （单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | CODcr |  | 氨氮 |  |  | 总磷 | SS |  |  | SO2 | NOX |  |  | 粉尘 D |  | 非甲烷总烃 |  |
| 排放浓度 | 190 |  | 34.4 |  |  | 2.94 | 18 |  |  | 7 | / |  |  | / |  | 2.4-21.6 |  |
| 执行标准 | 500 |  | 45 |  |  | 8 | 400 |  |  | 50 | / |  |  | / |  | 120 |  |
| 超标情况 | / |  | / |  |  | / | / |  |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
| 排放方式 | 接污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量（Kg/年） | 403.75 |  | 73.1 |  |  | 6.24 | 38.25 |  |  | 104 | / |  |  | / |  | 232 |  |
| 核定的 排放总量 （Kg/年a） | 1150 |  | 89 |  |  | 20 | 89 |  |  | 1489 | / |  |  | / |  | 1080 |  |
| 排 放 口 数量及 分布情况 | 排放口1 |  |  | 经度： 120.8159 纬度： 31.3209 |  |  |  |  |  | 排气筒1 |  | 经度：120.8174 纬度：31.3210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气筒2 |  | 经度：120.8173 纬度：31.3211 |  |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 洗涤塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环评审批 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环保验收 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  | 苏园环排证字《20180062号》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案： （以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他应当公开的环境信息和情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |